## CustomSalesbyItemSummary
Instrumart
PXF4 Cross Reference Guide |  |  |  | PXR | PXF
|  |  | Panel Size | 4 | 4
|  |  | Input Signal | A,B,R,S,T,N | A
Item | Replacement |  | Control Ouput 1 | A | B
Inventory Item |  |  |  | C | C
PXR4-AER1-4B0A1 | PXF4AER2-0B1A1 |  |  | E | E
PXR4-AEY1-4VTA1 | NO REPLACEMENT |  |  | G | No option
PXR4-BAA1-GV0A1 | PXF4ABA2-FV1A1 |  | Control Ouput 2 | A | A
PXR4-BAR1-GV0A1 | PXF4AAR2-FV1A1 | Special Order |  | C | C
PXR4-BAY1-4V0A1 | PXF4ABY2-0V1A1 |  |  | E | E
PXR4-BAY1-4VSA1 | PXF4ABY2-0VSA1 |  |  | G | No option
PXR4-BAY1-DV0A1 | PXF4ABY2-0VKA1 |  |  | R | R
PXR4-BAY1-GV0A1 | PXF4ABY2-FV1A1 |  | Alarm Options | 4 | 0
PXR4-BAY1-GVMA1 | PXF4ABY2-FVMA1 |  |  | 6 | F+J in Ad'l. Functions
PXR4-BAY1-MV0A1 | PXF4ABY2-MV1A1 |  |  | G | F
PXR4-BCY1-GBMA1 | PXF4ACY2-FBMA1 |  |  | H | F+J in Ad'l. Functions
PXR4-BCY1-GV0A1 | PXF4ACY2-FV1A1 |  |  | M | M
PXR4-BEE1-4VMA1 | PXF4AEE2-0VMA1 |  | Power Supply | D | 0+K in Ad'l. Functions
PXR4-BEE1-GV0A1 | PXF4AEE2-FV1A1 |  |  | P | F+K in Ad'l. Functions
PXR4-BER1-4V0A1 | PXF4AER2-0V1A1 |  | Additional Functions | V | V
PXR4-BER1-GV0A1 | PXF4AER2-FV1A1 |  |  | B | B
PXR4-BEY1-4B0A1 | PXF4AEY2-0B1A1 |  |  | 0 | Y
PXR4-BEY1-4V0A1 | PXF4AEY2-0V1A1 |  |  | M | M
PXR4-BEY1-GV0A1 | PXF4AEY2-FV1A1 |  |  | S | S
PXR4-BEY1-GVTA1 | NO REPLACEMENT |  |  | T | No option
PXR4-BEY1-MV0A1 | PXF4AEY2-MV1A1 |  |  | V | V
PXR4-NAR1-MBMA1 | PXF4AAR2-MBMA1 |  |  | Com's + Remote St. Pt | K
PXR4-NAR1-PV0A1 | PXF4AAR2-FVKA1 | Special Order
PXR4-NAY1-4V0A1 | PXF4ABY2-0V1A1
PXR4-NAY1-GB0A1 | PXF4ABY2-FB1A1
PXR4-NAY1-GV0A1 | PXF4ABY2-FV1A1
PXR4-NCC1-4BMA1 | PXF4ACC2-0BMA1
PXR4-NCC1-GB0A1 | PXF4ACC2-FB1A1
PXR4-NCC1-GBMA1 | PXF4ACC2-FBMA1
PXR4-NCE1-GB0A1 | PXF4ACE2-FB1A1
PXR4-NCE1-GBMA1 | PXF4ACE2-FBMA1
PXR4-NCE1-PB0A1 | PXF4ACE2-FBKA1
PXR4-NCR1-GB0A1 | PXF4ACR2-FB1A1
PXR4-NCY1-4BMA1 | PXF4ACY2-0BMA1
PXR4-NCY1-4V0A1 | PXF4ACY2-0V1A1
PXR4-NCY1-GB0A1 | PXF4ACY2-FB1A1
PXR4-NCY1-GBMA1 | PXF4ACY2-FBMA1
PXR4-NCY1-GV0A1 | PXF4ACY2-FV1A1
PXR4-NCY1-GVMA1 | PXF4ACY2-FVMA1
PXR4-NEY1-4V0A1 | PXF4AEY2-0V1A1
PXR4-NEY1-GBMA1 | PXF4AEY2-FBMA1
PXR4-NEY1-GV0A1 | PXF4AEY2-FV1A1
PXR4-NEY1-GVMA1 | PXF4AEY2-FVMA1
PXR4-RAA1-4V0A1 | PXF4ABA2-0V1A1
PXR4-RAA1-4VMA1 | PXF4ABA2-0VMA1
PXR4-RAA1-GV0A1 | PXF4ABA2-FV1A1
PXR4-RAA1-GVMA1 | PXF4ABA2-FVMA1
PXR4-RAA1-HV0A1 | PXF4ABA2-FVJA1
PXR4-RAC1-4V0A1 | PXF4AAC2-0V1A1
PXR4-RAR1-4V0A1 | PXF4AAR2-0V1A1 | Special Order
PXR4-RAR1-GV0A1 | PXF4AAR2-FV1A1 | Special Order
PXR4-RAR1-PV0A1 | PXF4AAR2-FVKA1 | Special Order
PXR4-RAY1-4V0A1 | PXF4ABY2-0V1A1
PXR4-RAY1-4VMA1 | PXF4ABY2-0VMA1
PXR4-RAY1-GV0A1 | PXF4ABY2-FV1A1
PXR4-RAY1-GVMA1 | PXF4ABY2-FVMA1
PXR4-RAY1-GVTA1 | NO REPLACEMENT
PXR4-RAY1-PB0A1 | PXF4ABY2-FBKA1
PXR4-RCA1-4V0A1 | PXF4ACA2-0V1A1
PXR4-RCA1-GV0A1 | PXF4ACA2-FV1A1
PXR4-RCC1-GV0A1 | PXF4ACC2-FV1A1
PXR4-RCY1-4B0A1 | PXF4ACY2-0B1A1
PXR4-RCY1-4V0A1 | PXF4ACY2-0V1A1
PXR4-RCY1-4VMA1 | PXF4ACY2-0VMA1
PXR4-RCY1-6VMA1 | PXF4ACY2-FVJA1
PXR4-RCY1-GB0A1 | PXF4ACY2-FB1A1
PXR4-RCY1-GV0A1 | PXF4ACY2-FV1A1
PXR4-RCY1-GVMA1 | PXF4ACY2-FVMA1
PXR4-RCY1-GVSA1 | PXF4ACY2-FVSA1
PXR4-RCY1-HV0A1 | PXF4ACY2-FVJA1
PXR4-REA1-4V0A1 | PXF4AEA2-0V1A1
PXR4-REA1-GV0A1 | PXF4AEA2-FV1A1
PXR4-RER1-GV0A1 | PXF4AER2-FV1A1
PXR4-RER1-PV0A1 | PXF4AER2-FVKA1
PXR4-REY1-4BMA1 | PXF4AEY2-0BMA1
PXR4-REY1-4BVA1 | PXF4AEY2-0BVA1
PXR4-REY1-4V0A1 | PXF4AEY2-0V1A1
PXR4-REY1-4VMA1 | PXF4AEY2-0VMA1
PXR4-REY1-4VSA1 | PXF4AEY2-0VSA1
PXR4-REY1-4VVA1 | PXF4AEY2-0VVA1
PXR4-REY1-GB0A1 | PXF4AEY2-FB1A1
PXR4-REY1-GV0A1 | PXF4AEY2-FV1A1
PXR4-REY1-GVMA1 | PXF4AEY2-FVMA1
PXR4-REY1-GVTA1 | NO REPLACEMENT
PXR4-REY1-GVVA1 | PXF4AEY2-FVVA1
PXR4-SAA1-GV0A1 | PXF4ABA2-FV1A1
PXR4-SAR1-4V0A1 | PXF4AAR2-0V1A1 | Special Order
PXR4-SAR1-GV0A1 | PXF4AAR2-MV1A1 | Special Order
PXR4-SAY1-4B0A1 | PXF4ABY2-0B1A1
PXR4-SAY1-4V0A1 | PXF4ABY2-0V1A1
PXR4-SAY1-4VSA1 | PXF4ABY2-0VSA1
PXR4-SAY1-4VTA1 | NO REPLACEMENT
PXR4-SAY1-GV0A1 | PXF4ABY2-FV1A1
PXR4-SAY1-GVSA1 | PXF4ABY2-FVSA1
PXR4-SCY1-GVSA1 | PXF4ACY2-FVSA1
PXR4-SEY1-4V0A1 | PXF4AEY2-0V1A1
PXR4-SEY1-GB0A1 | PXF4AEY2-FB1A1
PXR4-SEY1-GV0A1 | PXF4AEY2-FV1A1
PXR4-SEY1-MV0A1 | PXF4AEY2-MV1A1
PXR4-TAA1-GV0A1 | PXF4ABA2-FV1A1
PXR4-TAY1-4V0A1 | PXF4ABY2-0V1A1
PXR4-TAY1-GV0A1 | PXF4ABY2-FV1A1
PXR4-TAY1-GVSA1 | PXF4ABY2-FVSA1
PXR4-TCA1-4V0A1 | PXF4ACA2-0V1A1
PXR4-TCR1-4B0A1 | PXF4ACR2-0B1A1
PXR4-TCR1-GB0A1 | PXF4ACR2-FB1A1
PXR4-TCR1-GV0A1 | PXF4ACR2-FV1A1
PXR4-TCY1-4B0A1 | PXF4ACY2-0B1A1
PXR4-TCY1-4BMA1 | PXF4ACY2-0BMA1
PXR4-TCY1-4V0A1 | PXF4ACY2-0V1A1
PXR4-TCY1-4VMA1 | PXF4ACY2-0VMA1
PXR4-TCY1-GB0A1 | PXF4ACY2-FB1A1
PXR4-TCY1-GBMA1 | PXF4ACY2-FBMA1
PXR4-TCY1-GV0A1 | PXF4ACY2-FV1A1
PXR4-TCY1-GV0A2 | PXF4ACY2-FV1A1
PXR4-TCY1-GVMA1 | PXF4ACY2-FVMA1
PXR4-TCY1-GVMA2 | PXF4ACY2-FVMA1
PXR4-TCY1-GVVA1 | PXF4ACY2-FVVA1
PXR4-TCY1-MV0A1 | PXF4ACY2-MV1A1
PXR4-TCY1-MVMA1 | PXF4ACY2-MVMA1
PXR4-TEA1-GV0A1 | PXF4AEA2-FV1A1
PXR4-TER1-DB0A1 | PXF4AER2-0BKA1
PXR4-TEY1-4V0A1 | PXR4AEY2-0V1A1
PXR4-TEY1-GV0A1 | PXF4AEY2-FV1A1