## AI
slot | start | end
1 | 432769 | 432800
2 | 432801 | 432832
3 | 432833 | 432864
4 | 432865 | 432896
5 | 432897 | 432928
6 | 432929 | 432960
7 | 432961 | 432992
8 | 432993 | 433024
9 | 433025 | 433056
10 | 433057 | 433088
11 | 433089 | 433120
12 | 433121 | 433152
13 | 433153 | 433184
14 | 433185 | 433216
15 | 433217 | 433248
16 | 433249 | 433280
17 | 433281 | 433312
18 | 433313 | 433344
19 | 433345 | 433376
20 | 433377 | 433408
21 | 433409 | 433440
22 | 433441 | 433472
23 | 433473 | 433504
24 | 433505 | 433536
25 | 433537 | 433568
26 | 433569 | 433600
27 | 433601 | 433632
28 | 433633 | 433664
29 | 433665 | 433696
30 | 433697 | 433728
31 | 433729 | 433760
32 | 433761 | 433792

## AO
slot | start | end
1 | 436865 | 436896
2 | 436897 | 436928
3 | 436929 | 436960
4 | 436961 | 436992
5 | 436993 | 437024
6 | 437025 | 437056
7 | 437057 | 437088
8 | 437089 | 437120
9 | 437121 | 437152
10 | 437153 | 437184
11 | 437185 | 437216
12 | 437217 | 437248
13 | 437249 | 437280
14 | 437281 | 437312
15 | 437313 | 437344
16 | 437345 | 437376
17 | 437377 | 437408
18 | 437409 | 437440
19 | 437441 | 437472
20 | 437473 | 437504
21 | 437505 | 437536
22 | 437537 | 437568
23 | 437569 | 437600
24 | 437601 | 437632
25 | 437633 | 437664
26 | 437665 | 437696
27 | 437697 | 437728
28 | 437729 | 437760
29 | 437761 | 437792
30 | 437793 | 437824
31 | 437825 | 437856
32 | 437857 | 437888

## DI
word | start | end | To determine word location, DI = 1, AI4 channel = 4, AI8 channel = 8. Refer to GFK-2958 strucutre of packed data for further details
1 | 100001 | 100016
2 | 100017 | 100032 | Each word is also represented in 3x address. Use word as offset. For example, word 6 is stored in 300006
3 | 100033 | 100048
4 | 100049 | 100064
5 | 100065 | 100080
6 | 100081 | 100096
7 | 100097 | 100112
8 | 100113 | 100128
9 | 100129 | 100144
10 | 100145 | 100160
11 | 100161 | 100176
12 | 100177 | 100192
13 | 100193 | 100208
14 | 100209 | 100224
15 | 100225 | 100240
16 | 100241 | 100256
17 | 100257 | 100272
18 | 100273 | 100288
19 | 100289 | 100304
20 | 100305 | 100320
21 | 100321 | 100336
22 | 100337 | 100352
23 | 100353 | 100368
24 | 100369 | 100384
25 | 100385 | 100400
26 | 100401 | 100416
27 | 100417 | 100432
28 | 100433 | 100448
29 | 100449 | 100464
30 | 100465 | 100480
31 | 100481 | 100496
32 | 100497 | 100512

## DO
word | start | end | To determine word location, DO = 1, AO4 channel = 4, AO8 channel = 8. Refer to GFK-2958 structure of packed data for further details
1 | 32769 | 32784
2 | 32785 | 32800 | Coil Address space 0x Modbus registers. Each word consumes 16 consecutive registers
3 | 32801 | 32816
4 | 32817 | 32832
5 | 32833 | 32848
6 | 32849 | 32864
7 | 32865 | 32880
8 | 32881 | 32896
9 | 32897 | 32912
10 | 32913 | 32928
11 | 32929 | 32944
12 | 32945 | 32960
13 | 32961 | 32976
14 | 32977 | 32992
15 | 32993 | 33008
16 | 33009 | 33024
17 | 33025 | 33040
18 | 33041 | 33056
19 | 33057 | 33072
20 | 33073 | 33088
21 | 33089 | 33104
22 | 33105 | 33120
23 | 33121 | 33136
24 | 33137 | 33152
25 | 33153 | 33168
26 | 33169 | 33184
27 | 33185 | 33200
28 | 33201 | 33216
29 | 33217 | 33232
30 | 33233 | 33248
31 | 33249 | 33264
32 | 33265 | 33280

## Packed Input Data
word | start | To determine word location, DO = 1, AO4 channel = 4, AO8 channel = 8. Refer to GFK-2958 structure of packed data for further details
1 | 300001
2 | 300002
3 | 300003
4 | 300004
5 | 300005
6 | 300006
7 | 300007
8 | 300008
9 | 300009
10 | 300010
11 | 300011
12 | 300012
13 | 300013
14 | 300014
15 | 300015
16 | 300016
17 | 300017
18 | 300018
19 | 300019
20 | 300020
21 | 300021
22 | 300022
23 | 300023
24 | 300024
25 | 300025
26 | 300026
27 | 300027
28 | 300028
29 | 300029
30 | 300030
31 | 300031
32 | 300032
Word1
Word2
Word3
Word4
Word5
Word6
Word7
Word8
Word9
Word10

## Packed Output Data
word | start | To determine word location, DO = 1, AO4 channel = 4, AO8 channel = 8. Refer to GFK-2958 structure of packed data for further details
1 | 402049
2 | 402050
3 | 402051
4 | 402052
5 | 402053
6 | 402054
7 | 402055
8 | 402056
9 | 402057
10 | 402058
11 | 402059
12 | 402060
13 | 402061
14 | 402062
15 | 402063
16 | 402064
17 | 402065
18 | 402066
19 | 402067
20 | 402068
21 | 402069
22 | 402070
23 | 402071
24 | 402072
25 | 402073
26 | 402074
27 | 402075
28 | 402076
29 | 402077
30 | 402078
31 | 402079
32 | 402080
Word1
Word2
Word3
Word4
Word5
Word6
Word7
Word8
Word9
Word10